Lista cu aparatura pe care o aveti permanent in masina si cand folositi ceva completai imediat:

Senzor de prezenta cu suport original				=	1 buc		=	95 ron

Transformator toroidal 16V/40W					=	1 buc		=	95 ron

Senzor de fum optic analogic Bentel fara suport		=	1 buc		=	125 ron

Suport sensor de fum optic analogic Bentel 2 fire		=	1 buc		=	75 ron

Suport sensor de fum optic analogic  Bentel 4 fire cu releu	=	1 buc		=	95 ron

Sursa 12 V, 5,4 A							=	1 buc		=	195 ron

Sursa 12V, 1A tip laptop sau Focussat				=	1 buc		=	95 ron

Sirena de efractie interioara cu flash				=	1 buc		=	95 ron

Sirena de efractie exterioara autoproteajata cu flah BS1	=	1 buc 		=	225 ron

Cm aparent mic, aparent mare, ingropat				=	cate o bucata=	75 ron/buc

Buton de panica							=	1 buc		=	95 ron

Releu 12V								=	1 buc		=	75 ron

Cablu 4X0,22							=	25 ml		=	9 ron/ml

Acumulator 7ah							=	2 buc		=	95 ron

Acumulator 1,2Ah							=	1 buc		=	95 ron

Acumulator 4Ah							=	1 buc		=	95 ron

Mufa BNC sau de orice fel									=	15 ron/buc

Camera video HD 4 in 1 tip bullet					=	1 buc		=	195 ron

Senzor de fum optic analogic Unipos fara suport		=	1 buc		=	125 ron

Suport sensor de fum optic analogic Unipos 2 fire		=	1 buc		=	75 ron

Suport sensor de fum optic analogic  Unipos 4 fire cu releu	=	1 buc		=	95 ron

Videobaloon								=	1 set		=	95 ron

PV efractie,PV incendiu,PV ac,PV universal,FF service (nedatate cu anul) = cate 5 buc in dublu exemplar stampilate si nedatate

Cate 5 stikere alarma, TVCI, inguste, patrate si flyere

Nota:

Pretul la BS1 este fara acumulator